## Лист1
Опросный лист для заказа системы охлаждения жидкости
1. Информация о заказчике
1.1 Контактная информация
Наименование организации:
Страна:
Город:
Контактное лицо: |  | Фамилия
Имя |  | Отчество
Должность:
Тел./факс:
E-mail:
1.2 К какой сфере деятельности относится Ваша компания
| Автомобилестроение Судостроение | Машиностроение
| Авиастроение Ж/Д | Другое
2. Основные требования к климатической камере:
2.1 Укажите условия поставки и производства климатической камеры:
В соответствии с техническим заданием заказчика, необходимо разработать проект и техническую документацию на производство и поставку и изготовить климатическую камеру. *(При условии наличия у заказчика технического задания)
Необходимо совместно со специалистами компании ООО «БИА» составить техническое задание на производство и поставку климатической камеры.
Планируемая дата заключения договора
Планируемая дата поставки оборудования
Требуемое количество камер, шт.
2.2 Основные параметры климатической камеры:
Тип установки |  | Система охлаждения жидкости
Максимально допустимые внешние размеры (ширина x глубина x высота), мм х мм х мм по условиям помещения
Максимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, сСт
Тип соединения внешнего подключения
Диапазон температур рабочей жидкости, °C
Максимальна расход рабочей жидкости, м3/час
Максимальная тепловая мощность снимаемая с рабочей жидкости, кВт
Время выхода рабочей жидкости на минимальную температуру, мин
Время выхода рабочей жидкости на максимальную температуру, мин
Максимальный объем рабочей жидкости, м3
Циркуляция рабочей жидкости : замкнутая/ проточная
Регулирование температуры: по температуре рабочей жидкости/по температуре теплоносителя.
Охлаждение конденсатора: воздушное/водяное
Необходимость в первичной (периодической) аттестации
ПРИМЕЧАНИЯ