## Лист1
Опросный лист для заказа камеры термоудара
1. Информация о заказчике
1.1 Контактная информация
Наименование организации:
Страна:
Город:
Контактное лицо: |  | Фамилия
Имя |  | Отчество
Должность:
Тел./факс:
E-mail:
1.2 К какой сфере деятельности относится Ваша компания
| Автомобилестроение Судостроение | Машиностроение
| Авиастроение Ж/Д | Другое
2. Основные требования к климатической камере:
2.1 Укажите условия поставки и производства климатической камеры:
В соответствии с техническим заданием заказчика, необходимо разработать проект и техническую документацию на производство и поставку и изготовить климатическую камеру. *(При условии наличия у заказчика технического задания)
Необходимо совместно со специалистами компании ООО «БИА» составить техническое задание на производство и поставку климатической камеры.
Планируемая дата заключения договора
Планируемая дата поставки оборудования
Требуемое количество камер, шт.
2.2 Основные параметры климатической камеры:
Тип камеры |  | Камера термоудара
Требуемые размеры теплого и холодного объемов камеры (ширина x глубина x высота), мм х мм х мм
Максимально допустимые внешние размеры (ширина x глубина x высота), мм х мм х мм по условиям помещения
Тип лифта : вертикальное/горизонтальное перемещение
Размеры дверного проёма, (ширина х высота), мм х мм
Необходимость подключения образца
Максимальная масса испытываемого образца, кг
Материал испытываемого образца
Максимальное время восстановления температуры объема после перемещения, мин
Максимальная температура в теплом объеме, °C
Минимальная температура в холодном объеме, °C
Неравномерность температуры по объёму камеры, оС (не более)
Высота пола камеры относительно пола помещения, мм
Точность поддержания температуры в установившемся режиме , ±°C
Охлаждение конденсатора: воздушное/водяное
Необходимость в первичной (периодической) аттестации
ПРИМЕЧАНИЯ